安 徽 省 卫 生 健 康 委

内 部 传 真

皖卫传〔2020〕66号                    签发人:杜昌智

关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间

放射诊疗安全监管服务保障工作的通知

各市及省直管县（市）卫生健康委，委属有关单位：

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作决策部署及《国家卫生健康委办公厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中放射诊疗安全监管服务保障工作的通知》（国卫办职健函〔2020〕110号）精神，做好医疗机构因疫情防控需要使用的放射诊疗设备的服务保障工作，按照特事特办的原则，现将有关事项通知如下：

一、疫情防控期间，医疗机构根据疫情应急防控需要新增CT、车载CT、DR、移动DR等X射线影像设备用于肺炎诊断的，应委托有资质的放射卫生技术服务机构为新增的放射诊疗设备进行检测，确保其使用场所和设备性能符合放射防护、安全与放射诊疗质量有关规定、标准和规范的要求后即可使用。医疗机构应将新增设备清单和检测结果向所辖地级市及以上卫生健康行政部门报备。

二、疫情防控期间，医疗机构原有但已超出定期检测期限的放射诊疗设备，因疫情防控需要继续使用的，在确保设备性能和工作场所放射防护符合相关规定、标准和规范要求的基础上，可继续使用。

三、疫情防控期间，医疗机构开展医学影像检查时，要严格按照国家卫生健康委关于医疗机构疫情防控有关要求，认真落实医院感染管理制度，做好医护人员和患者放射防护、个人卫生、环境通风、物体表面清洁消毒等各项工作，落实肺炎诊断医学影像检查分区措施，严防医院感染事故的发生。

四、省职业病防治院和各地级市卫生健康委确定从事放射防护及有关法律法规知识培训的机构要做好新增放射诊疗设备的放射卫生监测、放射工作人员个人剂量监测、放射工作人员岗前培训、健康管理等技术指导、检查。

五、疫情结束后，医疗机构对疫情期间新增的、原有但已超出定期检测期限的放射诊断设备仍需继续使用的，应按照有关法律法规规定及时补办相关手续。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31Myf2KiTvLC=sUiftLh3vKiPwNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsBQCIDQSj2LRz0MCLvKSPyPzXsNCQANBzwPi=wPzMAPjQDNTM8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj8FQjkCQa+XuO3f0sB0wL6DsaT7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS5vrquUxpGNvK1gyp77K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9rKJ60bpgyrB8nb5uOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS5vrquUxpGNvLm5tr17wqttxeqS+b5u0KF63SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LiEEPSQAMijyNST4LSkBQivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=xKSDvHB=wMinyLynxMR=fJLpwuNSTsLBz08SS1qF9scfoOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wNR3wMCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MjLsMDHsNS=sNTTsLjPsMTP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwUb1UJXWYgSTP0Oi=7K0UyYTogclEMQCT9CPn7T1UgaDEzU1goX1gPXVckOpF9scnxzqNguyvuT1UgaDEzU1goX1gPXVckOiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLijvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3yNS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS3wLSEhLiHxLFYgMCfyNCAiNFYkXSPyMFTwLyMiNCH1YSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiLxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3xKi=tMCD3JCLxyqroOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TiArQz8DaFguYzMrPUAiPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWIAPTExSWcAbkomPWIsTTExdjEAbh82PkYAPTIVSWcBUkomPkYsTTIVdjEBUh82PzEAPTMASWcCPUomPzEsTTMAdjECPR82P2EAPTMwSWcCbUomP2EsTTMwdjECbR82QEYAPTQVSWcDUkomQEYsTTQVdjEDUh82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWIAQD0xSWoMbkopSWIsUD0xdjQMbh85SkYAQD4VSWoNUkopSkYsUD4VdjQNUh85SzEAQD8ASWoOPUopSzEsUD8AdjQOPR85S2EAQD8wSWoObUopS2EsUD8wdjQObR85TEYAQEAVSWoPUkopTEYsUEAVdjQPUh85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWIAQ0kxSSIYbkosVWIsU0kxdjcYbh7xVkYAQ0oVSSIZUkosVkYsU0oVdjcZUh7xXTEAQ1EASSIgPUosXTEsU1EAdjcgPR7xXWEAQ1EwSSIgbUosXWEsU1EwdjcgbR7xXkYAQ1IVSSIhUkosXkYsU1IVdjchUh7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2IARlsxSSUqbkovZ2IsVlsxdjoqbh70aEYARlwVSSUrUkovaEYsVlwVdjorUh70aTEARl0ASSUsPUovaTEsVl0AdjosPR70aWEARl0wSSUsbUovaWEsVl0wdjosbR70akYARl4VSSUtUkovakYsVl4VdjotUh70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2IASWcxSSg2bkoyc2IsX2cxdj02bh73dEYASWgVSSg3UkoydEYsX2gVdj03Uh73dTEASWkASSg4PUoydTEsX2kAdj04PR73dWEASWkwSSg4bUoydWEsX2kwdj04bR73dkYASWoVSSg5UkoydkYsX2oVdj05Uh73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGIATCgxSR73bko1NGIsYigxdk=3bh7uNUYATCkVSR74Uko1NUYsYikVdk=4Uh7uJzEATBsASR7qPUo1JzEsYhsAdk=qPR7uJ2EATBswSR7qbUo1J2EsYhswdk=qbR7uK0YATB8VSR7uUko1K0YsYh8Vdk=uUh7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPzf0PjEEPTEPczELPTEAPTECZTEKUTEAPVnuPUAiRjgEZWcuSTcDPzIMbUgMZWcuXz8HQTMNR14EZWgub0cLQzQNbSMMZWguNFUPRTUHUy=qYT8tbmP0M1sxbV83YWkvX2UXPkUsLj7xYj8HSFg1LlIBaFr2VWoZM0ovLkkJaTE2Yj8XQGP1SDcEbUgkbWcHbiDxSmMHaEQKVEQvNUYybiYgMSgwaWn1bWQyLycSVj7yYUUwUl0sNTc5Uxs0aGogNVQvLjYLPjIgbkQGLTMwTVIGNWcyXmn0NUoUVT0OLS=yYSIMQVUSMWIKZGkoZz4WLUYyTTwUQyMiciMrXkL0ZmIHSzYiayQKQScIbmISQlzwYkAyS10JNTgxZFgAb0oibx8FYVw1QCElXmEGLTcocGEQRyMlckP3XkM1b2IsMjszbmUzRDcFUGjwQFw1XmQicGoKYkkqRzw0aSAjQTn4MxsxSjoGbCEwLUcmTV00YB7vcCXuTFb3XzwVMGQ0MVQFT2gZYB80ZTwZTR8lMRr2VGQ2YiXxc1L4SFL0NGUWYCUYMUU4L0UrZkMzdDQTU1UjUSAnTjn4Pjo0RCMVVB8xUkEUS1cAQxsvRWgUUx8FL0kGUEozS0AOYx8XQlQ3QSj0dDQIQ0Ykch8JYVgSLTM3SmLvLFQ1U0U5VFcsS1omTVkQM2goRjHxPjTzazYFPygYTFgoTmYwXzD0dCYoZ145dVotcT0KZUErPjIFRSENQCgoaGo5ZlQ2MUMUUT8MUVQwYDcAYjwsQ1ksNVsKUUUPUmTzTT4vP1IBUl0HVVoZUUYZYz4OLjokbDsVcmIyQDXvdWYoczoqTTv2XlcWQjYvckEDLTQYTEEgQz4LS2nzR0oOUSUyQmnwLmoRZCUralwrZmkjMkMjTkImazUDUTg0bz4hSEAuSCIOQjIkMWo4MDopXlcMTCkUdmorLEoyXVYLXTYwZVgAck=3LDYVdWIlZjUnTWAAS2QrZVwEQDwwZiA4cjQ0b0ArS0D2SiIVUk=ydDMpMiUTTUMNU0kVZyQGRyYyJzP0MWoISEEDMUouTUAVdjMkZD33Jx8QPyEpRUAqUkEvUiACTlT1LTH2YkQGQ14PZF0LcVoQP0kvb2b3NWMDQDgIRR7qM1oNSUULVj0rVS=0dmMKXWMERCD3SGAZUGIpYULwPxsZLWDxLGokJz0ATl4OLSj4RWgAMCAuP0Q5QTPwYjQPSWgARSEFMmM2YD8ELUYGM1cQcUEyVGUvUlzqbUHvT0QXU0QgZFsQX1cyYSAARkDwNGYCMGQgUzjySFsSVT8VbWgRP2UyT2DzamohQT8qXl0TXSksc2DxZyj0ZWosMTY5ajMEbGMQX0Q2NUjyPSc1QCA5VEolbljwYkAWcFwMdDo1ND4HK10zXyAvLCUEYEX0UjQQTCAQPkoPJyAwaV70VUcKayf0XUUPVT0DbjINcEE2VVk1QSXvMkkWLkYOcVbxREMFQS=2amgNLSgNbjbvXUALYmX4cWUoKzMVQyU5djwNQEkWUEP3RDstaDLqTVQVTzQ5ZkQmRT0lZyb2dEkvQWjxcUMEU1E2Vl8yb0QqJzIIaVICXikYdSYpdkkJL2AgRz4OQjERQSfzTUUqQDwYSFsrZSUZVCgWaGYnPSQlYjkFUj0gamkUYE=3bSD4QkQpSDIgZ2YqPy=3TUQwc0j2Vl8EQGQwbyUWLCAIY1UVcWEFUGDzQ1otMVgRQmL0LEUtLGIFX0kvNUIoSCLvVkM1MF0qbUMzQTMQbiIgPVb2RVDwZiE1SToCZVIsMEoNcWASSkc1c10KXmELPz4VZzE4cjQ0R1vxMmMEQz8nMTUPTk=4SDMEazLqPjDuc1oEbl4uSSPzXzYYUi=zbTwgUlEjYzcORWESTz8xSyQiSDgXS1cybFUGQloORlkLMDkmPkgMTlEUYjsCRDkOdCMRcjfzamgHTjoPdFnwNTUGZG=qclcYVDwwVTUPbUEpZCA3QjUpbCE1STr0ZSErUWUGbkM0Xjs3UF8NM1kOTCETclsPbyYnc1g4VmI3XmQIPlwiTWAYTUnxQmEYRj0ZTyTqXzYhLjcJQ0YAcFMDTSAlR0YrXV8IX0MtaSYFP2QuTEcmPi=yRTYkS1g5dF8BZF8ucSAwSWIIP2oKRTIUbFsHczYCdVz3XVLvL2oAQx8HbFsDSV0iQV0PPTsUZ1IGSzkgSzwSZ0YCMzgRR18KMGkXaFYEMSEAbDsSLkIWRzQJUjInRGcySkoRPjHxTTkVVTIIYUP2Zmo1QWLqTjY3PigYXSEBQDkMRmgxQVHucWAFZ2kINFX3SlIDTjgKLyYMZmn0R2M2dlcRXSknYzoralo0PlwqSUMQdl0PXRsAVlcAbWEQXjPySUgTazouQDoqaFgpZiYUZEMTLlwORCUqUDowakUmaTorPjU3YkkEVUH1L2oGRiEiNDMEMTM4X1EiTUAMYycWPVUUVWATZiP3RicKSTQ2NSQ2cz8GXVI5dlwJdjMULTUEQ2EqYkgFP1QRXyEOUzT1aFsJYTQVQGg2MSg2ZSQ2SlUtdVMoRlvqMVcXYjH3bTryQjgYTjU2c1gTUmYkdFwrYmMEbVUQX0EkcF0GSkY0TEMoRFIgVSUUQFEyXWkYaFgEUkgia0UpNGoRQib2XzYCTGkIUlwVYTMILkcgMmUZLjoTTlv0Y0UZdET0VDUmNDQSRDwCZ10ERFUjaDsoVV8mXyQPTFD3cCEuamMVYznvU1onTWbuY0ACaDgAdUAIZGYpZTT1Mx8gXUIrMigtQx8hdjkJXTw3MToTLjERMWoFTF8QLFoWQ18vRGEvJ0IGJy=wSSEyVV0wQDQHUWIkMWAyZ2MiZGEQUjYZcmAKb0EJYSAESFshYFkJcEUnQTsDZzTzcSUgPTgObjMXQEj3PzQCYiksdCEQPyQKNUY2Y2ELVlwhLGoTRV8nMyQqSWgvZCITTWn0TUY5SEMVNEc5Tz0IXyI3S1U1cVYYRGUBajoVMRrxQiEMR1knVVH3Q2YHNVc2bDUMajM3XSE1UWEvP2gKbEcybUUCRDkgSEP4dFD4QFQ2RzMMXz8maEYgYWgudUI1dGIrUTU2Y1EqLz8FP1MPPzMrTVQvUzcMXUTvLzT2Zz0uVEMEcWE1VVgWUlcIT2kCRkcUdiYAQ0kVRSAsRkMqZ1ICZiIWZ0YNUzQQTmEVX0MKTGkXa2kXMV02MDggREbwTGcxUDgMYiYQK2f0ZCEyaFwIUDoDcV4AL0ArUCYGUGIySVg3T1gkJ1s1P2ctZUMSXzQWK0j1PmT4aUAEJ0UAXUoYQEc5YlPwdkU4ciM4ZFQmcFEMU2MgSDgNRVEiRGEAUWfwaDPzTjYDclYsUCLqbkYqMUQJT0MiQlMsa185MFkgQBsJQkYVZjMQMDcMYV0DcSQAUl74XTkNST7wdVLqPUDwZSDvRWArbyUIVVP3RDcTTGIoSWU4XzY3VUIEP2cwVmgsZVYYZTkEVkEoZSAVb1oUaFYIRDgYJ1kYamYPcjkFal4kQWUCPkAQVR84ZFkKZVgWZl4vMFUqLUIZYDkYL1QockktUCQKdD8XdFf0ZTgDP2HzaVT3Y1U0LkIzZUMmUzsCLmk4S0oSX0ITPTUCLlb3RGAQTFL2RmMNREEsZTwKYzIwdCghUD4SMmUgRkYwSTYSSWooayTxLlsLRjM1J0IpLUbuaSIKRyYCVWnxLyQtVCICRjYLaF0DZGgoQVQyMTIESVTuVV3zRTYwMloZdS=1Pl0kNV4MNGMuVj0OUWItREIjdEbyZyYgUEYOT2gsUUcNRF3wakTvZToCdl8VPVUKZ1U5bj4gRVn0dDMHMDj4djHwZWQMUSMGZEj3XkYEQkANRiQXb2MlZ1oTYlgMZl3qT0Awb2IKPikZXmERbGUqLF8qLjMmS1c3TFovSUQ4PjcIRzMubGAyazUMZWk4ZTgSZTgDLF7wMTnuQUXqTls1Jz4MSD8ALCEkQjsPTz8pL18UUiE5XkUxPVsNVlUJYGgZMTf0J0gsa1U5azwxUD31ZFM4TSXuQkoUNF8oZEgkP2oHZ1guZCIRYFoAVTYKUF8OcVEicEcgdFkJJz44ZWYyR2X1MzMIZ10lZFw1aj8QLzEQNUETcV4RcDsFQUQzUkMHQzfuMkD0Z0TzZl8nZkUMJ2XwQCAMUUohQFc2TSgPazLvK0L1bUL4ZkAVTT84SGEjLR8BLF7xdWgzYzQIUTwwcGgAQiERbV3vamPwYDIIRWUERCcEPSYXb0IWdDEpdlYEPSPyb0YyVFsTUB8nLzkIc0UmLVcmL10ZZDEoQjcmTmMTPWENRTEoPWbzTUInQmHzTlk3SV4HVVMGX104PjQRazf3dlstLDwUUGL0PUkOJ0HvRUQqUjzwdDIHT1gnRFEYTWQRQVbydigBTFcyRTMKTjImdEYEXkQMalMIMED0YigScEAFazvvTTE3RDESYmcVYykWb18PLCAQMykFPSUKbTIBTzMHY1I2UGYlLDcvaDI2L1wIRVEvZ0MzYmMSLmQzdWQiQUXzTSgpaFcQVUITX1z2ZlwnUUUnUlfqc2k2YEUXYlDvRFYDY1kFaD8DQCYBQDEEY0QILh82Rif3SUUTdUYQTUgARjMkaz8AVUAmczfyQSc5U0UjZFkmTmgAPWEZNEUSVjUNS1k4VT4CP0EVcGIUTCbzPlswQVkGR2cJcj7qRjMMPUYNbVMNMi=yPTwIMEERcjINVBs3PzMGUTUyVjIESkoDSUT3QkoPYTsIb2QoPSciYUEgbzcRMz8WQUoMXkYNXToQdU=1ViIkXkYNYCkNSjIVQUMHMTU1VEcGQDkEQVkXMTUUbWQjMVg3TUUAaDYkPmAEaxs3QjMQSUEZPUYRbkAIYDcpXUo5RUMINTQPY0IBXz0ZNDYZM1c0STr2RzkPdVENP0HwTVICQEDzNCQAciQVSigCPzYZPl4Ib1UBUijzJ0ktMkMNQyIIPj81QjEWLTImTyg0SVwQYjYzQmUESzkpTkEQTT0WRT8WRWchSUPvRzkqdjMGSGM4SUXuM0MKMCcZcVcKVjf1YikSQjEJUDQ3TGkCbUUnTlbvVjcOdFcJPTQJQTUDbDczRmcSbVYrYjIAT1IAT1ggLFkBQlM3LDkLTTYKMycnYl8QZEL1UzgQbl85Sz4JRUIucjIGYCkmQycVaDfwZkITdCcpQlUjc0IDQTkETSMpQlsXL1M3XVgibSUAQBsNUlQTb2gSREYXXWAiTlPvTUQDazkSSiD0P1wCQEokaVsnQlMwdDU3M0QQY2E5SkDvMDcVQEggSl0YQUE3T0gTLTIhQED0Z1sHdET4LFgDVjIUX2kqZzQXXmghdVcDQigQPTnyQzUiQG=xQTbqajX2cFsJVDvwX2LxZDU2TEMlTEkuRV0XaDTwcloidjEJY1cOZEghSEIHSCcpQVI4ZTQSdEIjXTEVYCcVTjouMmgHSl0mQD4WdlIrLzUPNF8DUEovaUotazQIYTcQVWYXYzQxQGcGMyIpTUPyKz4XZVsZLj4Sb0cqZUMRRF0AQTwLSV0zNFUBRFoVdSEmTUDqKz04TUoCTiUETkf1VT4RYmTwVTQ1SzkkSDItUh8GQDYsUzoNYDESL2gvLUASUTIuMCAQcmUMQ2D3P0g5MSIRbWQEUiMgTzIDTSAJVVHvMTQYRTM5RigHNFwAViIJc1fxPkE5cDQIT1n0c1kQQ0EXTkkAVEj0c2ELUDkIPlMuZEX4Z2bxQ0E2NSkzYyfzVUYqTEkRLzESPWgWMEIvUjkYMFksQD7vaFgTbWbyVmgqT1wVaGkrNGQTVEfqVmX4cUTxSCU4TUk2a1wRYyH2alMCXmUVdDE2Ql4UMlEvcGgAdSExPVc0L0YRQFb1PmoxSUDxbGcJTz00PjQHMTIMMFcpR0nzdScSVTQobzDzUWguTSEjMFr2R2QCL0oyRjEHMED2Rkj1SVIMdFQxdCUmdkcJYlU1VUH3QkIESh7qTUQXYDkXSGIvZxsFSUIBYUcXYV4EUFoQTWbuPzUQMDMMJ1D1Sh8PQzY1L2cAXkAzaUIya0UTYGQoRF4hQj83LEMkcFoASiUPQWoGVV8waiQmTVwxZ1Y5ZVwBTFMkQGMFUmICZzUmaT8EVWIuPkoONDT3bh8JcCAkPlbwR0oHUD4KbTH4QWkmPT0tMRsiU1v0QUQ1VDEOL1oBMEABR0kSPjU2RzsESScvPTz2bTEMRzIGcSUGaz8hc1PwbWQQVUj3QT70LDETUTUEUD4GQUQ3PUEOMUkAYSQhP0QPJzk3P1cYLlw5TzQqSzYkRzombVbwVikKTBr0UhsrdVY5bTMLZCAKUVjxUTUoZl8JYSMnSB85UTX2LyEpZmo3RyMFajr3LjoGVCQoQjnyPzX3NWotdiMRb0YUL0L2X0UFTDkRZWIXdDYYXloqcV0JbF8EZ1kFPiIsXzEFZjEITlkmQVwFXUQSQGUCZjYZPlgmTVInSDY5bToNcFkIS14SQx8JRDw2VWkybyY3Q0MPXjYTbUIsTT4RUGn4MEMEYzIPSEkJZF3qazUJRUYrcDoAQT8DUDTySUkQK0YAVDE1dmD2ZCIDcFkTYlMTdT83MGoTVkAKbWo4ZjcJQWAyalERTSIZQEbqa2gDUUMYS1kxLzU2PyYkXSg5STvxMVb2MkgLaGMnSmURUmM2ZUIUMGMxR2P0VTfwcmkpbkLwXVPuUlchPSMFMDgLbSg1PmUlczIFMGM3QFI4Y1YsMzUHQUk4RTIvXTw1bSMEJ0IBbWIDK1gnbUQOQh80Plc0dDERcUDzTSI2b1IQLGMxT0YEdFU2TiYHXmcnNUgCdDfza0kEVSQUXUEATlUZPVb0ZD8QLSYCZD8RTVgKal72TiAMTlUpT0IkalzvS0jzT1stcWgMbCP1ZlfwLTsEY2bxUTYKXWMYXiUsRUkWUDcqQVQocyEjMUIpQkL2bCjqdjcjLFgNVTIVcTYiXWMtYyURSTswaTMkZUQnLVgPM2MnTFQwMWYZSjwUaVD2ND8KT0oQc2gPLiAvSUIsdDX4NScuQDUYbU=3UzUUMFkkXSIqMEogXhs0Y1IuVD43QVELRU=3XyYDXjYEQjEQTiYJZDw1JyY4VTMUdUEYb0QwaTD2ZSgsbjsMNEf3NFcRXzMsXzsuRWItbWETTkoGbUoCNEcSTDsoUkUAMjE4YTIDa1cnYUkMXhruMmglTEc4VlcuX0EVNEDyamcLSUjuczYPPz0INEAhUVT0bjoWMkgicWUvQzUpQGMRM1oBQC=qRmYIRGkVSjISLjT2QVglZkEPMjoASUMMbSQvUzT4YUURVVEEb1YOTFkKQEMFbFD2c0AuUFcVUF02TmgOa1sSTFrwdmMqcD7xQ10GMzYgJxsMViQIPmMjZV0XPUomTT4FS1QALTcuUF0KJzoBaFkKMDUwPSAUTCcBPjHvM1gWUWMPRmIsVWICS2cYX2MGbl0JQT4PLT8UbDojYz8QbyIlYjUuTmgFdkAARln1aTU1SzgpPmEzbFgOPzcTVVYEUj0Qb0c2RjUNLlsBRDD0ZDfvUzMlYWozZz8jdD8FRlspTFsiZWASSSY4dDEOVSYsL0gzRWPyUmc0PlEEZVotZ2j4SUj0Qz0vSSH1b2YNazwAREMMNDMITh8OTTsORV40Yj4jRUkiQVspZz4FMkEtdFrvZzIZPR7qdDQOZ0cOaTUZSDMXZDv1clopRlsSbVoYLULyJzggU0MRUmHydD0DT1gIZUcYQjwxX0YHblI0djwoRUUvUGUoNEojaj0Zdlr3P1oASUY5cSImQDgTLTsMUFcFPVI3Q0oyaT40dVcNRiEgSGQVQF3ubDESaWEFYFc3QDYsQmkYSzM2RkUVaTkoSUIEVR8FRDz0PkALUTLwUjEtaWQPY2YmJ1gGKyEpRjcyT0EISGATSikQPyUMa0cqdDMHaFUDSUEQTlksQUHwaUAJTVjvLEoLRGkXdUg3QkIiZUX0aGkMRyUXSGQxTWYjMlcUZV0xcyU0Q1wHLyAIcyM4RmLxLDX2LV0DbFoDU2QuZ2YlL0IHM0UARiMmdjX1ZDEHbDkEQ0EFUlP3XycIXVUpQxsPZDT3SFcoS2EsVlI3az04YGI0ZzswSj0QQ2clLCcnaVYVUyPydDcLZh8tP1nqRWgXY0IFUFE2PyQlU1QhaD0oLiQpQl4Ldj0XdmEvSUMVTjsZY0H2XSgncmUqdF4MS2f3STErK0n4PkoIUzQzK2E3U1L1c2EPcC=xa2UYYTQwYyMIbF0ASiYTcTo2TjoxZ13xRmcTVEX4UGgkNT4mYDsqcjUYPjoFVUE0Q0IqLWgkcychc2giayEoUkYYTScnNDYvdiIVSjzvZCkQQEUrSTIqQ2EZP2PvVDYEdEETbTn3TSAMYEkVMDMBJ1oRTln1ST4maif0dF8ObVrycUj2QUnwcl3xUScsUT8FczkTdlsKMlrzZ0ExMV0nRDEwTx72a0kjMzYUYygDPlwkcjf1NCP1X2MYMCQBUmb3PTYmL1EySzb4NTInLEoOQEEFSGQjX0MwdGDyNCMuTiYFNTgFSkQRQmUVSkb1YUYNZ1MxYGomXkULUUE5b1ExVDMiM1sEK2gFK2IETSEmamALcB80VWQEUjgoXjUlPVEUTGQnPl04aT04VlURQUcCQT4wT2MVMSkCYFEJYDcncF8mMV4QaSAjY1E2dDIDJ10CamD2LEQmSVEFVVIQYlYTTSQGU0UURkIESkMVSkMzaV0WTmUzP1MQZTYvYDkgXWQ3SEL3b0ohXWAvSFsYbkQsZ1YWZDorPWX2XmglVFkUTFMTL2ELTx8mcTcVQjT2X1sYTjwpZ0TyU1vuTVcwPmoQQW=xajsgQkYtPUYNXl0mMkEMclrvYUAvb0grajYiSyfwYDonQjomVkIBT0fvUUk3Yz4WY0MuS1QuTWX3SyUtQ2LzTkIrRkkuSVkWNDwkVEgIZEMOVjUWXzTwM2QAJzLwb0EhPzY0Vj8QZ0DvQzImRUYnS1IUVGkxRF70MjEMU0cqTijzVSczbVcQTUXvSFI3QkECJ1cpNGEETGk1NTENdmI3MSAPUDYhYmInPWcTVjP1PkQwbTsMaFPvZ131RmYHaDkHYFI0XlwTaTYYLlwKZiEVT1j2UDUILGn3R1wBSGUSXUT2YTQCaTwYZTELcWgCZ1EOXjEFXVb3djcGLlMGdEchQlPqTSMQMlgDLTstRVkqVTUQSkMoUkjqZmYZZDYAU1gDTF0hMSMFdVwWXSE2UTUBUzECUj8jbUIIY1s0cyczTzv3ZyMmTDsRcVUQVj7qZl0EcTcyQSQsSFIxblIJYGE0UDURZDQvZEcrZDsnRlI5cygWT18ENEQrLlcqcDYZUicnMEcSNSDuSToEQh7zXiUBbD8naSE3QVgHLTE5MWAVZ2c3M0IDY0AuVUcORiERQWfxX2E5dT8OLkcGQjQ0QR73X2o2RlYyZz0ETzUzQVY1JzTxcFv4c0Y3ZEAqUVLxTykHL1UsTF4paj8JZiUtZ1XuVVnwPSYnUmUgaCbycDI1VlMISzIDVTMjZmk3RDc3TTMkTykMMzIVZCQ3Qz4IZGUIcmoGLSASUjUHPjgCRGMGXTEyMSAEcFYTczgFRGnwT2UXSVcCNED1VkETTUQyNTgoPSUDYlksMkImMkEFK0IENVgLZVw2XScMcy=4cGEqX2ggS1n2czP4YDkpamnzXkX4RWDydFswQSj4RWMAb0juYT4GdWXxcSMTcC=uZD0uUT4HUCYEQzYHZUIIaiEFQVEpaGjwXjvzUygyaiEhbFb4Xz4tPTryXiIoTiMGZUAuL0kCTDoSXVQLXmQGdkkUbF0LR1YHYD3yPTz4LjYEQiX0U2oWalYURCI5dEj0YWcvdD4tUSUUMVzzbD8Gdl4GbCYxXVTzX2QvSEH4bkgLYGIBbEMuVGQCSlIMMWDzbEYZXzYldmDwJzQUUmkXVVoyL1w5R1DwaB85XTMNSCgRLCQldCYkP0kXclUZLB8mcDc4dWjqMzESSFQrc10TTz8TTSMxbyUVSmI5TlITamQvK1oZSl0rbjMWK0YodRsgRzvxbUgRXxsZbyg1VEgFdjMzT1v1cEAtdEgDcFvqbkoOaSAgSFQESm=zRlb1K0XwcyI1P0kIaGQ4UEchVjkhLkQgR1UBRSAgNTYzYTwCbV41Sl03XkoXZUX4XkMnaFUYdSI5MSMgRl4TayYlVTgXaUYIbykKbSkUMEo4JykGbVQZM0TzZRsBa2kpPiU2Pzcub101XjEuVSfqNEH0LEMMQmo2QFstRDwGUzMULGMnXzIJPko2QFMSbmYKaFLxdSQgYGcjdEIpRzIXclsGRWQmZmIoT1Eich8TXkI3aT4nal4IQl04VVb2QDgtPWchdUIZaDcnbV0KRGDxU1z3NFgkbWAnT1IUbGEHREEZVD8QYigFSlHzS1szRScKL1sodGEHRD4HTT8QPh8HdjkqVCcoMDMKMmk1b1oHa0HybDkvR2bxZ1QvRzwSUUgHTToLTEgNMB8HRjM5XjsvMUTzdTHuUkMLMGMOdlQAc0bzbVnvTzcsSWExRmAWNFEhT2D0UiYgVichZTcEZTssbELzYl80X2nwR0IRQEo2NTMXUjrvNDkUQ1sgZlIAbif0ZEU3NScFbmkIYVkiTjc3bycDMWQDVTPvYmUsakM3NS=4QUcyZVciP2A1LD4ASzgRLUIpbWMkam=qbFgMdGU4ZDoFaTcmL0fuRVkoZDQST0IwNWABRCMKREYjLjQYX2MgXVMLbCcnayUqQzYLLVQHU1wHUkn0K0YvdCY4clkNRkTybFTvX1oWZT8xRjQKLFQkc2cHQyUlS0ojQFUTXVsCZCEwQmUhTl8JRDMocjQjZlf3R1gJUDY2YTQtK1g3MEkgYEcxbDkQbyAuYVgjK1UgbFoMYiITc2QLVkcuRWEqU1EjR1QTZGQyXmQGMCTxZRsWTkomcDv0dEH0KyIyR14rRFMPP2DqYDE1UjEBVmf1Ql8BREAKMmgYSScIZDX1Q2gKMyEsRWoJcyEvMUIlUWgtcDYwTyUvU1gRQD8tSVILSVkhaWELQ2L2TiX4dmLqaGL1XWYSMV0ucUkSSkUSPlwKdGf1dmItXWkULGUwYCk4PmojU1E3RWExakYkUWASaFkxVGYMTzPyUWcsQWEXMEYmVVIgYVQrc2kiTlg5LlkGVFMFUF3ybVMkLycCRlv2TVgCUyUxNGYqRWYha1wuZzYVdkAKch8KSDoWcEcHamcoZlQtY0UKUyY3dVM3b0kWZ10jVjUwREAiYT4RcTIoThskYEkWTUYHY1EtRhszRiEYT0ghMzktUlwpVDE4X0gndjbuMyb4ZCUDSTYxKzI3LmoPUlHwaV71ZVPqYCMtciY2aUcZSko5NSYqSDsLc1ctLWX1YCjvQWImTEkuT10LYFMZaSkUPSkoTmYnQz8BTCAwY1cQZF8ELzIQUEgVUTkUZFIYRDoBQV8KSk=qQCYSS184Vl70SF8kX1LwdWYnPlEMPmQ5NVw5U1UAayErKyAnR0kGPyQQRWkNTl0HcSArdjf2XUURUzHqdFg5dDsoc1QgTWkrajUoNEoIVDUGalk4VEIlVl4hZjcKLmgTK14TQz0sSFcHRFsHZF8RUTwjT0UEMl8maWANaDoCYCQAZkgvQiYRTkUnSVsQdT4mYTH2UjMMaFESZFoSLVUUQkMoTUk1JzkKSDMOZicFSiXqPVr0bWMoRkgJNUMUXhsPSTsEaj0Cc2gIXWAuLWgULCI1bjomaloiTmIRYmMxMTwTaz0ZTR74TVUUQiAULCALRi=xPWMXT1IKTTcKbzfwUmotZ0ICbUMBcTUpPzT4SWIObikATWIQS2U4a1k3XjoKUlgtP1UIK0krSTsBNFkOVF4BQDb4NToCSmQvR0EPYVkCaVUwZWABUEPuaFMqYTYASGcGJ1LzZln0X1EUUiMmSSUKTjQqVTExYmAwSR8UUTPyVmMAa1QoUVQJUTwXQEoqNFjzQEH1X1MvcFQubD4uLzwJZV72ajggNUEobCU0J18tbjkBR0LwbEYHRCYgXmj0NUDzc2A2XTgOYDUNQjg2cDMZQz4iPVrvdCMSaC=vLjckNFcramASYF02MDUWYFcocGcsPyEsNFMJQz8KR2oKU1omLFoZQFoOTSc5SzgASjIub10Sa1Q5QDQAX0MtUlIMVjrzPlcGdFgwMmU1LUIydSYNTjj4Qz8pTSkuSmEsZlEydDsYaD8vMUk3J1sQVjgtLzkQUDcwcEg4LSQ3dVfxX2UuLDMxRWEqRjkwS1b0ZkMMbGUvciTxVkEoSTkLTD0KZVsGTx7xVkYsa0cVMVIHL0QVTm=0Q0AkQTMrR13vcCUSYjoET1sYPiApYVUDZiPzMSH2PkMjcEcQSlEsdGgpbDUJYFwBcF4GPlUmQkoEZiHyLjgPSmcnJ2QoLkIpTEQZVVT3LloHSFMxdFokLTzzLWkwLT05ZykBSDgJL2HxayIjSlgUaEIYUlfvbF0jSCImYz4TNDInP2b4aCUnb2AkaDolNGQsU1Q4M0gxbibwUVEnQ2MocVEOR10hLkEwZUILaVIpXT8AYCYPQyEQc2MTREYjMzD1bTgrQSUKLCEUX2j1byEWTyAvTUQuU1ImMzkyLT0MVCL1ZyIjMzzzVUIuVTkpSjINQToCPVn0T171J0okPWohTzYVa18sMDUKXTw3c1Tqa0jxXjQYSkIKMzcVYD4AblogU0LwXzsAMUUvY2E0REYIZGg1QzbzRWkwayf0czfwNF4kQWQlMDkQQTIAQGL8OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOiD7K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9LCvuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS3wOB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi37KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiDwLVHxLiHvYlDzNCL3LFL3YlUgMCLzYSDyL1L3LiYkOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7RV0gY1UTblEtbz0uYFT9LSvuRV0gY1UTblEtbz0uYFT9CPn7T1UgaEMkblkgaC3vR2Hqa1rwXjkRYyQoUTo4UkcgamoSQyU2P2EQYjH2cmf4Zm=ucVwySFT3Vi0MTGQFRD8DLj3yPUgsQUkjZFL1UCvuT1UgaEMkblkgaC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4

gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS37K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9OB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

安徽省卫生健康委

2020年2月10日